## Sheet1
Module | Catalog Number | IP
SC7143 | SR-X1H3H | 10.162.15.17
M502 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.25
M503C | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.26
SC7148 | SR-X1H3H | 10.162.15.27
M504 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.35
M505 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.36
SC7153 | SR-X1H3H | 10.162.15.37
M506A | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.45
M506B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.46
SC7158 | SR-X1H3H | 10.162.15.47
M507 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.55
M508A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.56
SC7163 | SR-X1H3H | 10.162.15.57
M508C | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.65
M509 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.66
SC7168 | SR-X1H3H | 10.162.15.67
M510 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.75
M511A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.76
SC7173 | SR-X1H3H | 10.162.15.77
M511B | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.85
M512 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.86
SC7178 | SR-X1H3H | 10.162.15.87
RACK_0 | 1756-EN2T | 10.162.15.89
BCR1_401A | ETHERNET-MODULE | 10.162.15.92
VFD_508B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.93
SEW_VFD_503A | 013B_0065_0003 | 10.162.15.94
SEW_VFD_503B | 013B_0065_0003 | 10.162.15.95
VFD_501 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.96
MCP9_RACK_1 | 1756-EN2TR | 10.162.15.98
Rover_Size_Check | 1734-AENTR/B | 10.162.15.100
TD_Sizing_Station | 1734-AENTR/C | 10.162.15.102
SC7103 | SR-X1H3H | 10.162.15.104
PNT_CARRY | 1734-AENTR/C | 10.162.15.107
GTW_CARRY | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.108
PS_713 | 1734-AENTR/C | 10.162.15.110
PS_714 | 1734-AENTR/C | 10.162.15.111
PS_715 | 1734-AENTR/C | 10.162.15.112
PS_725 | 1734-AENTR/C | 10.162.15.113
MCP14_ASM | AC1422 | 10.162.15.115
GTW_CRANE1 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.135
GTW_CRANE2 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.136
GTW_CRANE3 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.137
GTW_CRANE4 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.138
GTW_CRANE5 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.139
GTW_CRANE6 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.140
GTW_CRANE7 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.141
GTW_CRANE8 | PLX32-EIP-PND | 10.162.15.142
MCP15_ASM | AC1422 | 10.162.15.144
MCP17_ASM | AC1422 | 10.162.15.148
MCP18_ASM | AC1422 | 10.162.15.150
MCP19_ASM | AC1422 | 10.162.15.152
MCP20_ASM | AC1422 | 10.162.15.154
M7107 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.158
M7100 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.160
M7101 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.161
M7102 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.162
M7103 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.163
M7104A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.164
M7104BC | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.165
M7105 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.166
M7106 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.167
M7108A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.169
M7108B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.170
M7109A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.171
M7109B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.172
M7109C | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.173
M7140 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.188
M7141 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.189
M7142A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.190
M7142B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.191
M7143A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.193
M7145 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.195
M7146 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.196
M7147A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.197
M7147B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.198
M7148A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.200
M7150 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.202
M7151 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.203
M7152A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.204
M7152B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.205
M7153A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.207
M7155 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.209
M7156 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.210
M7157A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.211
M7157B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.212
M7158A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.214
M7160 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.216
M7161 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.217
M7162A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.218
M7162B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.219
M7163A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.221
M7165 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.223
M7166 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.224
M7167A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.225
M7167B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.226
M7168A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.228
M7170 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.230
M7171 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.231
M7172A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.232
M7172B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.233
M7172C | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.234
M7173A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.235
M7173B | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.236
M7175 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.237
M7176 | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.238
M7177A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.239
M7177B | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.240
M7177C | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.241
M7178A | PowerFlex 525-EENET | 10.162.15.242
M7178B | 193-ECM-ETR/B | 10.162.15.243