## Line 1 Fryer
Device | AI | AO | DI | DO | ASI Drop | ASI Module | Asi Box
XV1712C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 10A
XV1741A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 10B
XV1709V |  |  |  |  | 1 | Seg 1 11A
XV1742B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 11B
XV1727F |  |  |  |  | 1 | Seg 1 12A
XV1722H |  |  |  |  | 1 | Seg 1 12B
XV1721A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 13A
XV1722G |  |  |  |  | 1 | Seg 1 13B
XV1722A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 14A
XV1717H |  |  |  |  | 1 | Seg 1 15A
XV1722F |  |  |  |  | 1 | Seg 1 16A
XV1719K |  |  |  |  | 1 | Seg 1 17A
XV1719F |  |  |  |  | 1 | Seg 1 18A
XV1719E |  |  |  |  | 1 | Seg 1 19A
XV1727E |  |  |  |  | 1 | Seg 1 1A
XV1720D |  |  |  |  | 1 | Seg 1 1B
XV1719D |  |  |  |  | 1 | Seg 1 20A
XV1719J |  |  |  |  | 1 | Seg 1 21A
XV1719G |  |  |  |  | 1 | Seg 1 22A
XV1709S |  |  |  |  | 1 | Seg 1 23A
XV1708A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 24A
XV1708B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 25A
XV1717F |  |  |  |  | 1 | Seg 1 26A
XV1717E |  |  |  |  | 1 | Seg 1 27A
XV1715E |  |  |  |  | 1 | Seg 1 28A
XV1719A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 29A
XV1727Q |  |  |  |  | 1 | Seg 1 2A
XV1723A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 2B
XV1719B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 30A
XV1721D |  |  |  |  | 1 | Seg 1 31A
XV1721E |  |  |  |  | 1 | Seg 1 32A
XV1739A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 3A
XV1722C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 3B
XV1739B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 4A
XV1722B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 4B
XV1736A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 5A
XV1719H |  |  |  |  | 1 | Seg 1 5B
XV1736B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 6A
XV1727C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 6B
XV1730B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 7A
XV1727D |  |  |  |  | 1 | Seg 1 7B
XV1730A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 8A
XV1740C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 8B
XV1733B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 9A
XV1740D |  |  |  |  | 1 | Seg 1 9B
LT1711E | 1 |  |  |  |  | Seg 2 10AB,0
LT1733C | 1 |  |  |  |  | Seg 2 10AB,1
TiT1715B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 1AB,1
TIT1721B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 1AB,2
PIT1715G | 1 |  |  |  |  | Seg 2 2AB,0
TT1741D | 1 |  |  |  |  | Seg 2 2AB,3
LSH1741B |  |  | 1 |  |  | Seg 2 3A,3
LSH1740E |  |  | 1 |  |  | Seg 2 4A,0
TIT1719k | 1 |  |  |  |  | Seg 2 4AB,3
TIT1709B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,0
TIT1709C | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,1
TIT1709D | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,2
TIT1709E | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,3
TIT1709F | 1 |  |  |  |  | Seg 2 8AB,0
LT1711F | 1 |  |  |  |  | Seg 2 8AB,1
TT1709D | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 11AB,1
TT1709B | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 11AB,2
FT1709U | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 11AB,3
LIT8500B | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 11AB,4
TT1709C | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 12AB,1
TT1709E | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 12AB,2
TT1709F | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 12AB,3
LIT1733C | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 13AB,1
LIT1709U | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 13AB,2
LCV1715G |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 16AB,1
FCV1709K |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 16AB,2
FCV1709H |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 16AB,3
FCV1709J |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 16AB,4
FCV1709L |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 17AB,1
FCV1709G |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 17AB,2
FCV1709M |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 17AB,3
FCV1709N |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 17AB,4
FCV1709R |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 18AB,1
FCV1709P |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 18AB,2
FCV1709Q |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 18AB,3
TCV1715H |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 18AB,4
FCV1717J |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 19AB,1
FCV8500C |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 19AB,2
SV1709A |  |  |  | 1 |  | Seg 2, 1A,1
LSH1712B |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 1A,1
LSH1720B |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 1A,2
SV1713A |  |  |  | 1 |  | Seg 2, 1A,2
ZSS1727K |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 20A,1
ZSS1727J |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 20A,2
ZSS1727N |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 20A,3
ZSS1727H |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 20A,4
ZSS1727G |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 21A,1
ZSS1727P |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 21A,2
ZSS1727M |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 21A,3
LSH1733A |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 21A,4
LSH1709T |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 22A,1
HSU1710A |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 22A,2
HSD1710B |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 22A,3
ZT1711A | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 23AB,1
ZT1711B | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 23AB,2
LIT1720C | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 3AB,1
LIT1712A | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 3AB,2
TT1721B | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 3AB,3
TT1715B | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 5AB,1
ZS1717A |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 6A,1
ZSS1717J |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 6A,2
ZSS1717D |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 6A,3
SS1717C |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 6A,4
PIT1719C | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 7AB,1
TT1719K | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 7AB,2
PIT1715C | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 7AB,3
LIT1715A | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 7AB,4
FCV1717G |  | 1 |  |  |  | Seg 2, 8AB,1
PIT1719A | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 8AB,2
FIT1715D | 1 |  |  |  |  | Seg 2, 8AB,3
SS1717B |  |  | 1 |  |  | Seg 2, 9A,1

## Modules
VBA-4E-KE5-IL | 4 Ch AI
| II1 | L+
| II2 | L+
| II3 | L+
| II4 | L+
VBA-4E4A-KE5-2EJQ/E2L | 4 DI, 4 DO
Inputs
| I+1 | IN1 | I-1 | Channel 1
| I+2 | IN2 | I-2 | Channel 2
| I+3 | IN3 | I-3 | Channel 3
| I+4 | IN4 | I-4 | Channel 4
VBA-4A-KE5-IJL/VJL | 4 AO
| O1 | Grd
| O2 | Grd
| O3 | Grd
| O4 | Grd

## Blanchers
Device | AI | AO | DI | DO | ASI Drop | ASI Module | Asi Box
XV1401B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 16A
XV1422J |  |  |  |  | 1 | Seg 1 16B
XV1422H |  |  |  |  | 1 | Seg 1 17A
XV1406B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 17B
XV1406A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 18A
XV1422D |  |  |  |  | 1 | Seg 1 18B
XV1422E |  |  |  |  | 1 | Seg 1 19A
XV1425C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 19B
XV1422N |  |  |  |  | 1 | Seg 1 20A
XV1426B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 20B
XV1422F |  |  |  |  | 1 | Seg 1 21A
XV1423A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 21B
XV1442H |  |  |  |  | 1 | Seg 1 22A
XV1442J |  |  |  |  | 1 | Seg 1 22B
XV1445C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 23A
XV1446B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 23B
XV1410B |  |  |  |  | 1 | Seg 1 24A
XV1442N |  |  |  |  | 1 | Seg 1 24B
XV1410C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 25A
XV1443A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 25B
XV1442F |  |  |  |  | 1 | Seg 1 26A
XV1415A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 26B
XV1416A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 27A
XV1522C |  |  |  |  | 1 | Seg 1 27B
XV1522A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 28A
XV1526D |  |  |  |  | 1 | Seg 1 28B
XV1526A |  |  |  |  | 1 | Seg 1 29A
SS1422A |  |  | 1 |  |  | Seg 2 11A,1
SS1442B |  |  | 1 |  |  | Seg 2 13A,1
ZS1429A |  |  | 1 |  |  | Seg 2 13A,2
ZS1429B |  |  | 1 |  |  | Seg 2 13A,3
TT1422B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 1AB,1
TT1422C | 1 |  |  |  |  | Seg 2 1AB,2
TT1424A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 1AB,3
TT1424A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 1AB,4
TT1426A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 2AB,1
PT1425A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 2AB,2
LT1422D | 1 |  |  |  |  | Seg 2 2AB,3
FIT1422K | 1 |  |  |  |  | Seg 2 2AB,4
TCV1424C |  | 1 |  |  |  | Seg 2 16AB,1
TCV1426D |  | 1 |  |  |  | Seg 2 16AB,2
FV1422L |  | 1 |  |  |  | Seg 2 16AB,3
FIT1406F | 1 |  |  |  |  | Seg 2 4AB,1
LT1406A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 4AB,2
TT1442B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 5AB,1
TT1442C | 1 |  |  |  |  | Seg 2 5AB,2
TT1444A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 5AB,3
TT1445B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 5AB,4
FV1442L |  | 1 |  |  |  | Seg 2 17AB,1
TCV1446C |  | 1 |  |  |  | Seg 2 17AB,2
TCV1446B |  | 1 |  |  |  | Seg 2 17AB,3
LIT1442D | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,1
PT1445A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,2
TT1446A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,3
FIT1442K | 1 |  |  |  |  | Seg 2 7AB,4
XV2400A |  |  |  |  | 1 | Seg 2 20A
XV2401A |  |  |  |  | 1 | Seg 2 20B
XV2418E |  |  |  |  | 1 | Seg 2 21A
XV2418D |  |  |  |  | 1 | Seg 2 21B
XV2414C |  |  |  |  | 1 | Seg 2 22A
XV2415D |  |  |  |  | 1 | Seg 2 22B
XV2410F |  |  |  |  | 1 | Seg 2 23A
XV2412A |  |  |  |  | 1 | Seg 2 23B
XV2410H |  |  |  |  | 1 | Seg 2 24A
XV2410G |  |  |  |  | 1 | Seg 2 24B
LT1522B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 14AB,1
LT1526B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 14AB,2
XV1532C |  |  |  | 1 |  | Seg 2 15B,1
PT2414A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 8AB,1
TT2414B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 8AB,2
TT2415C | 1 |  |  |  |  | Seg 2 8AB,3
TT2410C | 1 |  |  |  |  | Seg 2 8AB,4
TT2410B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 9AB,1
TCV2415A |  | 1 |  |  |  | Seg 2 18AB,1
LT2418A | 1 |  |  |  |  | Seg 2 9AB,2
LIT2407B | 1 |  |  |  |  | Seg 2 9AB,3
SS2410A |  |  | 1 |  |  | Seg 2 15A,1